## Slide 1
تولید کننده دستگاه تغذیه گیاه و سیستم کنترل اقلیم گلخانه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی
دفتر مرکزی: تبریز - میدان جهاد - کوی اشکان - مجتمع کوه نور- ط 6
کارخانه: تبریز- شهرک صنعتی شهید سلیمی- 25 متری 45 - روبروی تصفیه خانه شهرک
2-04133121601 / 09148130452
پالیزان گلپویا
دپارتمان دانش بنیان
Pro Smart Plant Nutrition Machine and Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
Press Start

## Slide 2
داشبورد
FA / EN
تنظیمات
کنترل
باز بینی
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
هشدار:
Company Name : Avrin Minoo Kesht Iranian
تاریخ
AZ-Gharbi-Khoy (20.000 m2)
ساعت

## Slide 3
منوی باز شده
داشبورد
FA / EN
تنظیمات
کنترل
باز بینی
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
دما
20
PB-6S Model
Latitude:
Longitude:
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
داشبورد
ایستگاه هوا شناسی
نور
20
هشدار:
میانگین داخل سالن
Company Name: Avrin Minoo Kesht Iranian
نوبت آبیاری بعد
10/30
AZ-Gharbi-Khoy (20.000 m2)
میانگین داده ها ی مطلوب
گلخانه هوشمند
کنترل DIF
دما
20
نور
20
رطوبت
20
CO2
20
رطوبت
20
جهت باد
20
سرعت باد
20
واحد
واحد
واحد
واحد
دما
20
نور
20
رطوبت
20
CO2
20
کنترل رابطه نور و دما
کنترل رابطه دما و CO2
کنترل رابطه نور و CO2

## Slide 4
منوی باز شده
داشبورد
FA / EN
تنظیمات
کنترل
باز بینی
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
داشبورد
هشدار:
Company Name: Avrin Minoo Kesht Iranian
AZ-Gharbi-Khoy (20.000 m2)
زون 1
زون 2
زون 3
زون 4
زون 5
زون 6

## Slide 5
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
تقسیم بندی بازه های زمانی
20
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
تنظیمات اصلی
1
تعریف داده های مطلوب اقلیم توسط کاربر
20
2
تعریف VPD بازه های زمانی
20
5
زون بندی گلخانه
20
3
گروه بندی تجهیزات گلخانه
20
4
تنظیمات مدیریتی سازنده سیستم
20
6
کالیبراسیون
20
7
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 6
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
تنظیمات- تقسیم بندی بازه های زمانی
بازه زمانی
A
شروع
پایان
8:00
10:00
بازه زمانی
B
10:00
12:00
بازه زمانی
C
بازه زمانی
D
بازه زمانی
E
بازه زمانی
F
روز
شب
تنظیم خودکار شروع روز و شب
تابستان
تقسیم بندی 12 ماه سال
زمستان
6-5-4-3
1-2-7-8-9-10-11-12
راهنما
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی
Notes: در این بخش 24 ساعت شبانه روز به شش قسمت به عنوان بازه های زمانی A-F تعریف خواهد شد که از بازه زمانی A-C یعنوان بازه روز و E-F بعنوان بازه شب تعریف می شود. کاربر می تواند به اتنخاب خود حداقل فقط یک بازه برای روز و یک بازه برای شب تعریف بکند و یا حداکثر بازه زمانی 24 ساعت شبانه روز را به شش گروه تقسیم بندی نماید.
در بخش دوم تعریف 12 ماه سال به دو بخش تابستان و زمستان می باشد. کاربر به انتخاب خود می تواند چه تعداد از ماه های سال را به تابستان و چه تعداد را برای زمستان انتخاب نماید. انتخاب فصول تابستان و زمستان برای کارکرد بهتر سیستم های کنترل گرمایش و سرمایش و تهویه کاربرد خواهد داشت لطفا در تکمیل این بخش دقت و توجه لازم انجام شود
در بخش سوم تنظیم خودکار شروع روز و شروع شب در بازه های زمانی A و E می باشد که با انتخاب این بخش شروع روز و شروع شب با الگو گرفته از نیازهای گیاه در هنگام طلوع و غروب خورشید خواهد بود.

## Slide 7
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
تنظیمات - تعریف داده های مطلوب اقلیم توسط کاربر
بازه زمانی
دما
رطوبت نسبی
25
85
بازه زمانی
B
بازه زمانی
C
بازه زمانی
D
بازه زمانی
E
بازه زمانی
F
روز
شب
نور
دی اکسید کربن
1000
250
RH%
ppm
°C
A
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی
Notes: برای هر کدام از بازه های تعریف شده قبلی در این بخش دما/ رطوبت/ نور/ دی اکسید کربن مطلوب و مورد نیاز گیاه توسط کابر ثبت خواهد شد. نیاز های اقلیمی هر گیاه در بازه های زمانی 24 ساعته و در تمام مراحل رشد متفاوت است بنابراین در تکمیل موارد فوق حتما با کارشناسان تولید مربوطه در این حوزه مشورت و با هماهنگی ایشان موارد فوق تکمیل و در مواردی که لازم است با تشخیص ایشان تغییرات لازم اعمال شود

## Slide 8
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
زون شماره 1
20
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
تنظیمات - فعال سازی و زون بندی گلخانه
1
زون شماره 2
20
2
زون شماره 3
20
3
زون شماره 4
20
4
زون شماره 5
20
5
زون شماره 6
20
6
فعال سازی سیستم سرمایش فوگر یا پد
فعال سازی سیستم سرمایش پد
1
Min
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی
فعال سازی خاموشی فن ها بعد از خاموشی پد
Notes: این قسمت جهت فعال و غیر فعال سازی زون بندی گلخانه که قبلا توسط سازنده سیستم تقسیم بندی شده است کاربرد دارد. حداکثر تعداد زون بندی برای گلخانه 6 زون می باشد که قبلا توسط سازنده سیستم طراحی و تقسیم بندی شده است.
زون بندی گلخانه بر اساس تعداد سنسور هایی است که در داخل گلخانه نصب شده است و هر سنسور مسئول جمع آوری داده از یک زون یا بخش می باشد
غیر فعال سازی یک زون زمانی صورت میگیرد که آن زون گلخانه خالی و یا نیازی به کنترل داده های جمع آوری شده از آن بخش را نداشته باشید

## Slide 9
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
تنظیمات - گروه بندی تجهیزات گلخانه
4
فن های سیرکوله
1
3
5
6
دریچه ها
1
3
5
6
2
4
2
4
فن های اگزاست
1/3/5/7/9
2/4/6/8/10
6
1
5
2
3
2
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی
Notes: این بخش توسط سازنده سیستم فقط یک بار و در زمان قبل از راه اندازی سیستم تقسیم بندی خواهد شد و تابلو کار با این تقسیم بندی نسبت به سیم بندی این تجهیزات اقدام خواهد کرد و فقط در صورت نیاز اضطراری نسبط به تغییر این گروه بندی با هماهنگی سازنده سیستم و تابلو کار می توان نسبت به تغییر اقدام کرد

## Slide 10
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
تنظیمات - گروه بندی تجهیزات گلخانه
4
پرده حرارتی
1
3
5
6
مه پاش/پد
1
3
5
6
2
4
2
4
هیتر /بویلر
1/3/5/7/9
2/4/6/8/10
6
1
5
2
3
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی
Notes: این بخش توسط سازنده سیستم فقط یک بار و در زمان قبل از راه اندازی سیستم تقسیم بندی خواهد شد و تابلو کار با این تقسیم بندی نسبت به سیم بندی این تجهیزات اقدام خواهد کرد و فقط در صورت نیاز اضطراری نسبط به تغییر این گروه بندی با هماهنگی سازنده سیستم و تابلو کار می توان نسبت به تغییر اقدام کرد

## Slide 11
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
تنظیمات - تعریف داده های VPD مطلوب
بازه زمانی
VPD مطلوب بر اساس گیاه
25
بازه زمانی
B
بازه زمانی
C
بازه زمانی
D
بازه زمانی
بازه زمانی
F
روز
شب
A
1/6-0/4
VPD مطلوب بر اساس گیاه
0/8-0/4
E
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی
Notes: VPD (Vapor pressure difference) یا همان اختلاف فشار بخار اندازه گیری تفاوت مقدار آب موجود در داخل برگ و هوای اطراف برگ است. VPD تاثیرات خیلی مهمی در رشد و گرده افشانی گیاهان دارد و برای گیاهان متفاوت VPD متفاوتی در منابع علمی وجود دارد ولی در حالت کلی یک بازه ای برای VPD مطلوب برای گیاهان در شرایط روزانه و شبانه تعریف شده است که کاربر مطابق محصول تولیدی و با استفاده از منابع معتبر علمی و یا با استفاده از تجربه کارشناسان مجرب در این حوزه نسبت به ثبت داده های لازم برای هر بازه زمانی اقدام خواهد کرد

## Slide 12
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
تنظیمات- تنظیمات مدیریتی سازنده سیستم
راهنما
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 13
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
تنظیمات- کالیبراسیون
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 14
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
کنترل اتوماتیک اقلیم
20
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل
1
کنترل هوشمند اقلیم
20
2
کنترل آبیاری
20
3
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی
Notes: بخش کنترل سیستم که به سه بخش: کنترل اتوماتیک اقلیم، کنترل هوشمند و کنترل آبیاری تقسیم بندی می شود که هر کدام از بخش ها با انتخاب کاربر و ثبت داده های مورد نیاز قادر به کنترل شرایط خواهد بود

## Slide 15
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل اتوماتیک اقلیم
کنترل CO و CO 2
20
6
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی
کنترل نور
20
5
کنترل رطوبت
20
4
کنترل تهویه
20
3
کنترل سرمایش
20
2
کنترل گرمایش
20
1

## Slide 16
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل گرمایش
بازه زمانی
دمای مطلوب
بازه زمانی
B
بازه زمانی
C
بازه زمانی
D
بازه زمانی
E
بازه زمانی
F
روز
شب
°C
A
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی
انتخاب بازه M-band و P-band
P-band
°C
M-band
°C
P-band
°C
M-band
°C
Notes: در بخش کنترل اتوماتیک اقلیم و کنترل گرمایش سه قسمت مشاهده می شود که بخش اول داده های ثبت شده دمای مطلوب است که در بخش تنظیمات توسط کاربر ثبت شده است
بخش دوم (M-band heater) درصد کمتر میانگین دما جهت روشن شدن سیستم گرمایش است و از بازه 3-0 درجه توسط کاربر قابل تنظیم می باشد.
بخش سوم (P-band) اختلاف دمای میانگین سنسور ها از دمای مطلوب و جهت خاموش شدن سیستم گرمایشی است که از بازه 3-0 درجه توسط کاربر قابل تنظیم می باشد

## Slide 17
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل سرمایش (دریچه ها)
2
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی
بازه زمانی
دمای مطلوب
بازه زمانی
B
بازه زمانی
C
بازه زمانی
D
بازه زمانی
E
بازه زمانی
F
روز
شب
°C
A
انتخاب بازه M-band و P-band
P-band
°C
M-band
°C
P-band
°C
M-band
°C
Notes: در بخش کنترل اتوماتیک اقلیم و کنترل سرمایش دریچه ها سه قسمت مشاهده می شود که بخش اول داده های ثبت شده دمای مطلوب است که در بخش تنظیمات توسط کاربر ثبت شده است
بخش دوم (M-band-window) درصد بیشتر میانگین دما جهت باز شدن دریچه و کارکرد سیستم سرمایش با دریچه است و از بازه 100-0 درصد توسط کاربر قابل تنظیم می باشد.
بخش سوم (P-band) اختلاف دمای مطلوب و دمای میانگین سنسور ها جهت بسته شدن دریچه ها است که از بازه 3-0 توسط کاربر قابل تنظیم می باشد

## Slide 18
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل سرمایش (فن ها)
3
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی
بازه زمانی
دمای مطلوب
بازه زمانی
B
بازه زمانی
C
بازه زمانی
D
بازه زمانی
E
بازه زمانی
F
روز
شب
°C
A
انتخاب بازه M-band و P-band
P-band
°C
M-band
°C
P-band
°C
M-band
°C
Notes: در بخش کنترل اتوماتیک اقلیم و کنترل سرمایش فن ها سه قسمت مشاهده می شود که بخش اول داده های ثبت شده دمای مطلوب است که در بخش تنظیمات توسط کاربر ثبت شده است
بخش دوم (M-band- Fan) درصد بیشتر میانگین دما جهت روشن شده فن ها و کارکرد سیستم سرمایش با فن است و از بازه 100-0 درصد توسط کاربر قابل تنظیم می باشد ولی با این تفاوت که عدد وارده شده توسط کاربر بزرگتر یا مساوی M-band-window باشد
بخش سوم (P-band) اختلاف دمای مطلوب و دمای میانگین سنسور ها جهت خاموش شدن فن ها می باشد که از بازه 3-0 توسط کاربر قابل تنظیم می باشد و نمی تواند از P-band دریچه ها کوچکتر باشد.

## Slide 19
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل سرمایش (فوگر)
4
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی
بازه زمانی
دمای مطلوب
بازه زمانی
B
بازه زمانی
C
بازه زمانی
D
بازه زمانی
E
بازه زمانی
F
روز
شب
°C
A
انتخاب بازه M-band و P-band
P-band
°C
M-band
°C
P-band
°C
M-band
°C
Notes: در بخش کنترل اتوماتیک اقلیم و کنترل سرمایش فوگر سه قسمت مشاهده می شود که بخش اول داده های ثبت شده دمای مطلوب است که در بخش تنظیمات توسط کاربر ثبت شده است
بخش دوم (M-band- Foger) درصد بیشتر میانگین دما جهت روشن شده فوگر و کارکرد سیستم سرمایش با فوگر است و از بازه 100-0 درصد توسط کاربر قابل تنظیم می باشد ولی با این تفاوت که عدد وارده شده توسط کاربر بزرگتر یا مساوی M-band-Fan باشد
بخش سوم (P-band) اختلاف دمای مطلوب و دمای میانگین سنسور ها جهت خاموش شدن فوگر می باشد که از بازه 3-0 توسط کاربر قابل تنظیم می باشد و نمی تواند از P-band دریچه ها کوچکتر باشد.

## Slide 20
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل سرمایش (پد)
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی
بازه زمانی
دمای مطلوب
بازه زمانی
B
بازه زمانی
C
بازه زمانی
D
بازه زمانی
E
بازه زمانی
F
روز
شب
°C
A
انتخاب بازه M-band و P-band
P-band
°C
M-band
°C
P-band
°C
M-band
°C

## Slide 21
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل تهویه-باز شدن دریچه ها (روز)
20-0
رنج مجاز
%
100-0
60
30-21
40-31
50-41
روز
سرعت باد
Km/h
بالای 50
100-0
رنج مجاز
%
دریچه های موافق باد
دریچه های مخالف باد
100-0
60
50-0
50-0
60
50-0
10-0
60
20-0
0
60
0
2
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 22
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل تهویه-باز شدن دریچه ها (شب)
20-0
رنج مجاز
%
30-0
60
30-21
40-31
50-41
شب
سرعت باد
Km/h
بالای 50
30-0
رنج مجاز
%
دریچه های موافق باد
دریچه های مخالف باد
30-0
60
15-0
15-0
60
10-0
0
60
10-0
0
60
0
3
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 23
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل تهویه- کارکرد فن های اگزاست با محدودیت سرعت باد
20-0
30-21
40-31
روز و شب
سرعت باد
Km/h
4
روشن شدن فن های اگزاست
گروه
1
گروه
2
گروه
3
گروه
4
گروه
5
گروه
6
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 24
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل تهویه- کارکرد فن های اگزاست و دریچه ها (روز)
5-0
10-6
15-11
روز
دما/°C
5
فعال شدن فن های اگزاست و دریچه ها بر اساس دما
گروه
1
گروه
2
گروه
3
گروه
4
گروه
5
گروه
6
باز شدن دریچه ها/ %
50
70
100
100-0
100-0
100-0
روز
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 25
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل تهویه- کارکرد فن های اگزاست و دریچه ها (شب)
5-0
10-6
15-11
شب
دما/°C
6
فعال شدن فن های اگزاست و دریچه ها بر اساس دما
گروه
1
گروه
2
گروه
3
گروه
4
گروه
5
گروه
6
باز شدن دریچه ها/ %
50
70
100
50-0
50-0
50-0
شب
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 26
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل تهویه- کارکرد فن های سیرکوله
کنترل سرمایش با مه پاش
کنترل رطوبت نسبی
کنترل گرمایش
کنترل سرمایش با دریچه
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 27
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل رطوبت (کاهش رطوبت)
بازه زمانی
دمای مطلوب
رطوبت نسبی مطلوب
75
بازه زمانی
B
بازه زمانی
C
بازه زمانی
D
بازه زمانی
E
بازه زمانی
F
روز
شب
M-band-hum
10
%
%
°C
A
2
25
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 28
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل رطوبت (افزایش رطوبت)
بازه زمانی
M-band-hum
رطوبت نسبی مطلوب
60
10
بازه زمانی
B
بازه زمانی
C
بازه زمانی
D
روز
P-band
5
%
%
%
A
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 29
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل نور- شیدینگ و لایتینگ
بازه زمانی
نور مطلوب
M-band-light
5
بازه زمانی
B
بازه زمانی
C
بازه زمانی
D
بازه زمانی
بازه زمانی
F
روز
شب
P-band
1
%
lux
lux
A
750
شیدینگ
لایتینگ
نور مطلوب
M-band-light
P-band
%
lux
lux
E
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 30
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل دی اکسید کربن- افزایش و کاهش
بازه زمانی
CO2 مطلوب
M-band-CO2
5
بازه زمانی
B
بازه زمانی
C
بازه زمانی
D
بازه زمانی
بازه زمانی
F
روز
شب
P-band
10
%
ppm
ppm
A
750
تزریق CO2
حذف CO2
CO2 مطلوب
M-band-CO2
P-band
%
ppm
ppm
E
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 31
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل هوشمند اقلیم
کنترل هوشمند
فعال سازی
کنترل هوشمند
کنترل های چند گانه
20
1
کنترل رشد برگ
20
2
کنترل رشد ساقه
20
3
کنترل گلدهی
20
4
کنترل میوه دهی
20
5
کنترل رشد ریشه
20
6
تنظیمات کنترل هوشمند
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 32
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
کنترل DIF
20
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل هوشمند اقلیم - کنترل چند گانه
1
کنترل رابطه نور و دما
20
2
کنترل رابطه نور و دی اکسید کربن
20
3
کنترل رابطه دما و دی اکسید کربن
20
4
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 33
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
برگهای انتهایی گیاه و ساقه به رنگ بنفش (ارغوانی)نسبتا بالایی تغییر رنگ می دهد
20
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل هوشمند اقلیم - کنترل رشد برگ
1
سفید مایل به خاکستری شده لبه برگها در اوایل بهار و پاییز
20
2
برگهای انتهایی گیاه طولشان کم شده است
20
3
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 34
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
ضخامت ساقه در قسمت انتهایی گیاه زیاد می شود
20
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل هوشمند اقلیم - کنترل رشد ساقه
1
ضخامت ساقه در قسمت انتهایی گیاه کم می شود
20
2
متوقف شدن رشد مریستم انتهایی و عدم رشد برگ جدید
20
3
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 35
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
رنگ گلها کمرنگ می شود
20
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل هوشمند اقلیم - کنترل گلدهی
1
کاسبرگ ها به خوبی باز نمی شود و گلها چسبنده هستند
20
2
گل ها نزدیک مریستم انتهایی تشکیل می شود
20
3
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 36
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
گیاه در پیک باردهی و تولید میوه می باشد
20
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل هوشمند اقلیم - کنترل میوه دهی
1
20
2
20
3
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 37
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
20
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل هوشمند اقلیم - کنترل رشد ریشه
1
20
2
20
3
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 38
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
آبیاری هوشمند و اتصال سیستم کنترل اقلیم گلخانه به دستگاه تغذیه BRAVO
20
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
کنترل - کنترل هوشمند اقلیم - کنترل آبیاری
1
آبیاری اتوماتیک از طریق سیستم کنترل اقلیم گلخانه
20
2
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 39
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
ایستگاه هواشناسی
20
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
بازبینی
1
نمودار ها
20
2
بازبینی اقلیم داخل سالن
20
3
هشدارها
20
4
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 40
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
بازبینی- ایستگاه هواشناسی
دما
20
رطوبت نسبی
20
شدت نور
20
Latitude:
Longitude:
ایستگاه هوا شناسی
سرعت باد
20
جهت باد
20
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 41
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
بازبینی- نمودارها
دما
رطوبت نسبی
شدت نور
ایستگاه هوا شناسی
سرعت باد
دما
رطوبت نسبی
شدت نور
میانگین داخل سالن
دی اکسید کربن
توجه : می توان با انتخاب گزینه ذیل رابطه نمودارها را دو به دو هم مقایسه کرد
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 42
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
بازبینی- اقلیم داخل سالن
داده های لحظه ای
دما
رطوبت نسبی
شدت نور
دی اکسید کربن
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
زون شماره 1
زون شماره 2
زون شماره 3
زون شماره 4
زون شماره 5
زون شماره 6
20
1
20
2
20
3
20
4
20
5
20
6
2
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 43
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
بازبینی- اقلیم داخل سالن
دما حداکثر و حداقل
زون
1
24 48 72 h
رطوبت حداکثر و حداقل
24 48 72 h
نور حداکثر و حداقل
24 48 72 h
CO2 حداکثر و حداقل
24 48 72 h
زون
2
زون
3
زون
4
زون
5
زون
6
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 44
منوی باز شده
FA / EN
نمایش فرمان در حال اجرا ( کنترل گرمایش،کنترل سرمایش، کنترل تهویه، و .... یا نمایش آماده به کار)
PB-6S Model
Smart Climate Control System with Plant Growth Parameters
بازبینی- هشدار ها
هشدار ها
داشبورد
تنظیمات
کنترل
باز بینی

## Slide 45
این پروژه با ترکیب یادگیری ماشین و شاخص VPD، یک راه‌حل نوین برای کنترل اقلیم گلخانه ارائه می‌دهد که منجر به بهبود رشد گیاهان و صرفه‌جویی در منابع می‌شود. این سیستم با قابلیت استفاده برای گلخانه‌های بزرگ و صنعتی طراحی شده است که در بدبینانه ترین حالت توجیه اقتصادی بالایی خواهد داشت
نتیجه‌گیری
پالیزان گل پویا
دپارتمان دانش بنیان
PALIZANGOL.CO
Smart Climate Control System and Plant Growth Parameters